*Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*

**Formularz specyfikacji cenowej**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis** | **Ilość [szt.]** | **Cena jedn. Brutto (zł.)** | **Wartość brutto (zł)** |
| 1. | Kozetka 2 częściowa  Wymiary:  dł. 185 cm, szer. 55 cm, wys. 50 cm | Konstrukcja wykonana z malowanych proszkowo profili, regulowany podgłówek od -90 do +35 stopni, kolor szary | 1 |  |  |
| 2. | Stolik zabiegowy  Wymiary: dł.62 cm, szer.44 cm, wys.82 cm | Konstrukcja wykonana z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym, dwie półki szklane, dwie uchylne miski, cztery kółka jezdne, w tym dwa z blokadą. | 1 |  |  |
| 3. | Szafka lekarska  Wymiary: szer.90 cm, wys. 185 cm, głębokość 40 cm | Szafka metalowa, udźwig półek 50 kg (każda), kolor szary, szafki zamykane na klucze. | 1 |  |  |
| 4. | Biurko medyczne  Wymiary: 120x70x75 cm | Kolor biały, z jedną szufladą i szafką zamykaną na zamek patentowy, wykonane z płyty laminowanej 18mm. Blat wykończony pcv 2mm. | 1 |  |  |
| 5. | Szafa kartotekowa  z 4 szufladami na A4  Minimalne wymiary: (wys x szer x gl) 1285x415x630mm | Zgrzewana konstrukcja z blachy malowanej proszkowo (kolory z palety RAL biały)  Szafa wyposażona w mechanizm uniemożliwiający wysunięcie kilku szuflad jednocześnie, co zabezpiecza mebel przed upadkiem. Szuflady z pełnym wysuwem na teleskopowych prowadnicach kulkowych z blokadą chroniącą przed wypadnięciem. Maksymalne obciążenie każdej szuflady około 50 kg. Format dokumentu: teczki zawieszkowe A4.  Szafa zamykana pojedynczym zamkiem centralnym blokującym wszystkie szuflady jednocześnie. | 1 |  |  |
| 6. | Waga medyczna ze wzrostomierzem elektroniczna | Max obciążenie 150 kg. Możliwość pomiaru wzrostu pacjenta do 2m. Możliwość wyznaczania wskaźnika masy ciała BMI przeznaczonego dla dorosłych o wzroście powyżej 1 m. | 1 |  |  |
| 7. | Parawan 3-częściowy  Wymiary:  szerokość: 200 zm  wysokość: 165 cm  głębokość: 48 cm | Parawan 3 - częściowy, metalowy z lekkiej konstrukcji, na gumowych kółkach, z ekranem z elanobawełny. | 1 |  |  |
| 8. | Stetoskop | Stetoskop internistyczny, dwustronny, głowica ze stali nierdzewnej, możliwość odsłuchiwania tonów niskich i wysokich, dwukanałowy przewód. | 1 |  |  |
| 9. | Apteczka  Wymiary**:**  350 x 280 x 130 mm | Apteczka w postaci tradycyjnej szafki metalowej zamykanej na klucz. Wyposażenie wewnątrz umieszczone na metalowych półkach.  **Skład apteczki DIN 13164 PLUS:** Przylepiec 5m x 2,5 cm  1 szt. Asortyment plastrów opatrunkowych   1 szt. Plastry z opatrunkiem 10 x 6 cm             4 szt. Opatrunek na opuszki palców 4 x 6,5 cm 2 szt. Opatrunek na palce 12 x 2 cm                  2 szt. Plaster z opatrunkiem 1,9 x 7,2 cm         2 szt. Plaster z opatrunkiem 2,5 x 7,2 cm          4 szt. Opatrunek indywidualny K 6 x 8 cm       1 szt. Opatrunek indywidualny M 8 x 10 cm    2 szt. Opatrunek indywidualny G 10 x 12 cm   1 szt. Chusta opatrunkowa 40 x 60 cm              1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm              1 szt. Kompres 10 x 10 cm                                6 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm                 1 szt. Opaska elastyczna 6cm x 4m                   2 szt. Opaska elastyczna 8cm x 4m                   3 szt. Chusta trójkątna 136 x 96 x 96 cm          2 szt. Chusteczki nasączone - alkoholowe do dezynfekcji   2 szt. Nożyczki 14,5 cm                                    1 szt. Rękawice winylowe                                 4 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy  1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania            1 szt. | 1 |  |  |
| 10. | Tablica Snellena cyfry wym. 27,7 x 48 cm | Tablica kartonowa, nadruk liczbowy. | 1 |  |  |
| 11. | Kołnierz ortopedyczny | Orteza przeznaczona do stabilizacji szyjnego odcinka kręgosłupa. Ultralekka. Potrójny system podparcia. Dwa punkty po obu stronach ortezy wraz z punktem przednim tworzący potrójny system podparcia, który pomaga ustabilizowac kąt ułożenia żuchwy i podbródka. Ergonomiczne wygięcie pod bark. Łatwo zapinany pasek Rozmiar (odległość od czubka podbródka do najwyższego punktu ramienia): S 5–6,25 cm M 6,25–7 cm L > 7 cm | 1 |  |  |
| 12. | Krzesło beta kolor biały | Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Metalowa rama, chromowana. Elementy metalowe: chrome. | 2 |  |  |
| 13. | Taboret lekarski | Miękkie, tapicerowane siedzisko. Płynnie regulowana wysokość krzesła. Stalowa podstawa z nakładkami z tworzywa sztucznego.  Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. | 1 |  |  |

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty, opłaty i podatki, które Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Ewentualne zniżki, upusty, rabaty, itp. muszą być zawarte w cenach ofertowych. Zamawiający dopuszcza 5% odstępstwo od podanych wymiarów poszczególnych elementów wyposażenia.

……………………………………………. …………………………………

Miejscowość, data Podpis